REPUBLIQUE FRANCAISE

-----

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE Avignon le 16 avril 2018

-----

SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS

ET DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

-----

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL

DIRECTION DES SERVICES INCENDIE

ET DE SECOURS

-----

84321 AVIGNON CEDEX

04.90.87.23.12

Réf. : 2ème BUR/OB/LF M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’EQUIPEMENT

Affaire suivie par : Cne BAREMBOIN Avenue Bellecourt BP 24

84230 CARPENTRAS CEDEX

Poste : 381

OBJET : Sécurité contre l’incendie

Permis de construire modificatif concernant la construction d’un bâtiment industriel présenté par la SCI NATIMO à SARRIANS.

REFER : Votre transmission du 14 mars 2018

PJ : 1 dossier.

Par transmission rappelée en référence, vous avez bien voulu me communiquer, pour avis, un dossier relatif à la construction d’un bâtiment, zone industrielle Sainte-croix à SARRIAS.

Description :

Le projet prévoit la construction d’un bâtiment industriel, construit en rez-de-chaussée, qui comprend :

Rez-de-chaussée (partie atelier) :

Menuiserie et ponçage 230,00 m

Chaufferie 12,00 m

Aspiration menuiserie 12,00 m

Peinture 185,00 m

Aspiration et compresseur 18,00 m